ALLEGATO TECNICO alla Determinazione n._______del _________ 

	Gestore:
	SILA S.r.l

	P.IVA e C.F. :
	00169520608

	Sede legale ed operativa:
	via Cerro Antico snc, 03043 Cassino (FR)                             

	Responsabile IPPC:
	Sig. Raffaele Iossa

	Rappresentante legale:
	Sig.ra  Anna Maria Nusco

	Durata:
	5 (cinque anni) dalla data di adozione del presente provvedimento


DATI SULL’IMPIANTO

L’Autorizzazione Integrata Ambientale, richiamata nella determinazione a margine,  è riferita all’impianto gestito dalla SILA S.r.l., situato nel Comune di Cassino (FR), in via Cerro Antico snc, come meglio individuato al foglio n 48 – particella 283, per l’attività IPPC identificata, ai sensi del D. Lgs. 59/2005, secondo la seguente tabella:
	ATTIVITÀ IPPC n. 1


	Categoria 5.3
	Impianti per l’eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.


Le lavorazioni effettuate dalla Società, sono le seguenti:

· Deposito preliminare rifiuti speciali non pericolosi liquidi e semi solidi
· Trattamento chimico fisico e biologico dei liquidi e dei fanghi
L’impianto si compone delle seguenti linee produttive:
· Linea 1:Stoccaggio rifiuti in ingresso e rifiuti in uscita
· Linea 2:Pretrattramento e trattamento finale liquame
· Linea 3:Linea di trattamento chimico-fisico
· Linea 4:Linea di trattamento biologico
· Linea 5:Stoccaggio e preparazione reagenti
L’area d’impianto ed, in particolare, quelle interessata da: l’attività di stoccaggio, le operazione di travaso e/o carico e scarico, il transito e/o sosta degli automezzi, nonché le zone interne ai bacini di contenimento dei serbatoi, sono impermeabilizzate, pavimentate e drenate mediante la rete delle acque nere e di processo attraverso una tubazione in polietilene. La pavimentazione dell’area è realizzata con battuto di cemento dello spessore di cm 20 con doppia maglia di rete elettrosaldata e sarà isolata dal terreno sottostante attraverso un’impermeabilizzazione sintetica.

Il funzionamento dell’impianto e le fasi produttive esistenti sono descritte nello schema di flusso di seguito riportato:
[image: image1.emf]
CONDIZIONI GENERALI 
Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

1. prima di dare attuazione a quanto richiamato nel presente Atto, darne comunicazione alla Regione Lazio e all’ARPA Lazio. La suddetta comunicazione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente Atto;  


2. trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi ai controlli  di cui all’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 59/05, alla Regione Lazio, all’ARPALAZIO, alla Provincia di Frosinone e al Comune di Cassino, secondo le indicazioni riportate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente atto;
3. presentare, in originale, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente Atto, e successivamente, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell’impianto;
4. comunicare, nei successivi 30 giorni dall’evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell’impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;
5. comunicare, preventivamente, alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l’ambiente, ogni modifica all’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 59/05;
6. sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici;
7. mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e i bacini di contenimento dei serbatoi;  dovranno essere effettuati annualmente collaudi di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione e ARPA LAZIO una relazione in merito a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione;
8. dotare i lavoratori operanti nell’impianto dei Dispositivi di Protezione Individuali;  gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza;
9. avvalersi di personale qualificato per il  controllo dei processi e la sorveglianza dei luoghi di lavoro; effettuare i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni per il tramite di laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC  o equivalenti;
10. comunicare alla Provincia e alla Sezione Provinciale di Frosinone di ARPALAZIO eventuali cambiamenti riguardanti;
a. ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;

b. procedure per la gestione delle emergenze ambientali (Piano di Emergenza Interno).

11. provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
12. al fine di consentire l’attività di controllo da parte degli Enti preposti, fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
13. garantire la custodia continuativa dell’impianto anche attraverso l’adozione di un sistema di reperibilità;
14. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale di salute e sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
15. comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, all’ARPA Sezione Provinciale di Frosinone ed al Comune di Cassino, eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell’impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;
16. comunicare preventivamente la eventuale cessazione di attività dell’impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti, nel qual caso, dovrà, inoltre, provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
17. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;
18. a far tempo dalla eventuale chiusura dell’impianto e fino all’avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, ritenersi responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale. Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.
SEZIONE A – CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La SILA S.r.l., e, per essa, il proprio legale rappresentante, è autorizzata, presso l’impianto in questione, alla gestione dei rifiuti nel rispetto di quanto di seguito riportato:
	Tipologia di rifiuti
	Rifiuti non pericolosi



	Rifiuti autorizzati in entrata all’impianto


	Come da appendice I al presente allegato tecnico



	Operazioni di gestione autorizzate 
	D15 – D9 – D8 (allegato B part. IV D.Lgs. 152/06)

Per i singoli codici CER come da  appendice I

	Quantità massima ricevibile presso l’impianto

Giornaliero

Annuale


	100 (cento)  tonnellate

31.110 (trentunomilacentodieci)  tonnellate



	Limiti tecnologici di trattamento
	D9  ≤  250 t/g
D8  ≤  250 t/g
COD max = 10.000  mg /L, 

BOD5 max = 4.000 mg /L 

	Quantità massima stoccabile istantaneamente presso l’impianto


	214 (duecentoquattordici) tonnellate

 


Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:
19. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, installare dei misuratori di livello su ogni serbatoio di stoccaggio e un misuratore di portata all’ingresso dell’impianto di trattamento chimico fisico  e all’ingresso dell’impianto di trattamento biologico; 

20. sottoporre a verifica periodica gli strumenti di pesatura funzionali alla presa in carico dei rifiuti sul registro di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/06 nel rispetto di quanto richiamato, in materia, dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182;
21. accettare ogni singola partita di rifiuti previo espletamento delle procedure di omologa necessarie ad identificare la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti nonché previa verifica della idoneità del processo produttivo interno a trattare gli stessi;

22. richiedere,  qualora il CER non pericoloso attribuito al rifiuto presenti nell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato alla parte IV del D.Lgs. 152/06, una corrispondente voce a specchio, certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti;

23. prima dell’inizio dello scarico, procedere al prelevamento di apposito campione per verificare le caratteristiche del carico (colore, odore, consistenza etc…) e, in caso si presentino anomalie rispetto all’omologa effettuata, respingere il conferimento. Dell’accaduto dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Frosinone e all’Arpa Lazio;
24. seguire  le operazioni di scarico avendo cura di limitare la diffusione di odori molesti ed evitare qualunque sversamento dei rifiuti nell’ambiente circostante; qualora dovesse verificarsi un simile evento la Ditta dovrà provvedere immediatamente alla delimitazione dell’area attraverso appositi presidi e, successivamente , alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell’area interessata;
25. stoccare i rifiuti per partite omogenee, compatibili tra loro, all’interno dei serbatoi previsti nell’impianto ovvero nelle aree richiamate nella planimetria denominata “Zona di stoccaggio” riportata in appendice II al presente allegato; l’area dedicata allo stoccaggio dei reagenti e dei rifiuti prodotti dall’attività dovrà comunque essere facilmente individuabile;

26. avviare i rifiuti liquidi a trattamento chimico-fisico e/o biologico in condizioni di sicurezza, tenendo conto della compatibilità chimico-fisica degli stessi, dello schema di compatibilità chimica tra i vari gruppi di sostanze contenuto nella tab. E2 delle Linee Guida Nazionali sugli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi;

27. eseguire alla presa campione, relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi, controlli intermedi al processo (a valle del trattamento chimico-fisico) per verificare l’efficienza del trattamento stesso; tali controlli dovranno avvenire con la stessa periodicità prevista per gli scarichi finali dell’allegato Piano di Monitoraggio e Controllo;
28. verificare, alla presa campione a valle del trattamento chimico-fisico, che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (ad esclusione dei parametri nn. da 1 a 8 e da 26 a 51); la violazione della presente prescrizione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 16 comma 2 del D.Lgs. 59/2005;
29. installare nella sezione di trattamento biologico dell’impianto un sistema di controllo fisso dei valori di pH, temperatura e ossigeno disciolto, per verificare l’efficienza e la funzionalità dell’impianto;

30. effettuare per i rifiuti prodotti la caratterizzazione di base, in ottemperanza a quanto previsto nella parte IV del D.Lgs.152/06, al primo conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano attività di recupero/smaltimento rifiuti; la stessa dovrà essere ripetuta con cadenza semestrale e, comunque, ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni scritte dovranno essere conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento;
31. individuare  le aree, anche quelle dove avviene il trattamento, con apposita cartellonistica che riporti ben visibile per dimensioni e collocazione, le norme per il comportamento, la manipolazione dei rifiuti, il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
32. riempire i serbatoi di stoccaggio contenenti i rifiuti liquidi al massimo al 90% della capacità nominale degli stessi; gli indicatori del livello di riempimento e di dispositivi antitraboccamento, dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti;

33. mantenere in buono stato di conservazione sia i serbatoi che recipienti contenenti i rifiuti liquidi, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle normative vigenti;
34. garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera;
35. acquisire preventivamente il nullaosta dell’Amministrazione regionale, per l’avvio di ulteriori attività presso l’impianto ai sensi dell’art. 214, D. Lgs. n. 152/06.

Ferme restando le prescrizioni sopra richiamate, in quanto compatibili, i rifiuti sottoposti a regolamentazione da specifiche normative dovranno essere gestiti nel rispetto delle stesse e delle relative normative tecniche di riferimento. La Ditta, per quanto sopra non riportato, dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico – sanitaria  vigente.

SEZIONE B – EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Presso l’impianto in questione non esistono punti di emissione convogliata.

Dato che l’impianto di che trattasi deve essere esercito in modo da non produrre emissioni dannose all’ambiente esterno e all’ambiente di lavoro, ivi compresa l’emissione di sostanze osmogene, deve essere posta attenzione alle emissioni provenienti dall’attività di grigliatura,  di equalizzazione e  presso le vasche di accumulo.


Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 59/05, “individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (a costi sostenibili)”, ed ai sensi dell’art. 270 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si dovrà, perciò, valutare l’opportunità di realizzare il convogliamento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle zone predette.
La Società, quindi, dovrà effettuare una campagna di caratterizzazione delle relative emissioni, secondo modalità da concordare con ARPA Lazio, sede provinciale di Frosinone, e da effettuarsi entro, e non oltre, 6 mesi dalla notifica del presente Atto, al fine di confermare la poca significatività delle emissioni in questione.

La Società dovrà, altresì, trasmettere, annualmente, i risultati di tale campagna all’Autorità competente, alla Sezione ARPA Lazio di Frosinone ed al Comune di Patrica, corredati da apposita relazione (Reporting), allegando i relativi rapporti di prova firmati da tecnico abilitato e validati dalla Società stessa con verifica di conformità ai limiti di emissione.

Nel caso i valori riscontrati risultassero superiori ai limiti stabiliti in accordo con la sezione ARPA Lazio di Frosinone, e ferme restando le richiamate valutazioni tecnico-economiche sulla sostenibilità dell’opera, la società dovrà coprire le vasche predette utilizzando sistemi chiusi in depressione, convogliando le emissioni in un apposito impianto di abbattimento, che si configurerà come punto di emissione E1.

In ogni caso, tale modifica costituirà elemento di revisione del presente Atto autorizzativo.

SEZIONE C – EMISSIONI IN CORPO IDRICO

La localizzazione dei punti di scarico, dei sistemi di raccolta delle acque di processo, di prima pioggia e civili, nonché i punti di monitoraggio delle acque di falda, è riportata nella planimetria “Ciclo delle acque”, che costituisce l’appendice III al presente Allegato tecnico.

Presso l’impianto in questione è autorizzato n. 1 scarico di acque reflue industriali (SF1):
	N. Scarico
	Coord. Catastali Gauss-Boaga

	SF1


	X
	Y

	
	399244,81
	4591723,02

	Modalità di scarico
	continuo

	Giorni/anno 
	300

	Giorni/settimana 
	6

	Ore/giorno 
	24

	Tipologia
	Acque reflue industriali

	Portata media 
	Giornaliera
	Annua

	m³
	nd
	nd

	Impianto di trattamento
	Impianto trattamento

chimico-fisico-biologico

	Trattamento Fanghi 
	Filtropressatura

	Misuratore di portata
	NO

	Campionatore automatico 
	SI


Gli scarichi finali dovranno rispettare i limiti richiamati nella tabella 3 dell’allegato 5 al D. L.vo 152/06 relativamente allo scarico in  acque superficiali.
Esiste inoltre un ulteriore scarico, dedicato alle acque meteoriche di seconda pioggia, indicato con il codice MNI1, per le acque provenienti dal pozzetto by-pass della raccolta delle acque meteoriche di piazzale.

Le acque meteoriche di prima pioggia vengono accumulate in una vasca da 1,2 mc e inviate tramite pompa all’impianto di disoleazione da 6,8 mc; le acque trattate vengono accumulate, successivamente, in un’ulteriore vasca ed inviate, tramite pompa, in testa all’impianto di trattamento chimico-fisico biologico.
Lo scarico MNI1 sarà oggetto di controllo da parte di ARPA Lazio secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato.

Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Ditta dovrà, in particolare:

36. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, installare, allo scarico finale SF1, un campionatore automatico da 6 campioni, sigillabile, inamovibile, per il campionamento medio delle tre ore,  opportunamente collegato ad un misuratore di portata;
37. garantire la necessaria manutenzione ordinaria e la pulizia del canale consortile secondo modalità che verranno concordate con lo stesso Consorzio ASI, presso cui pervengono le acque di seconda pioggia lungo tutto il perimetro confinante con la proprietà dell’azienda e comunque, per almeno 50 ml sia a monte, sia a valle, dei punti individuali di scarico;

38. mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo;

39. mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l’intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelevamento dei campioni posti sulle tubazioni di scarico sia finali che parziali; gli stessi dovranno essere individuati con apposita segnaletica;

40. non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni;

41. consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell’approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;

42. garantire che il sistema di campionamento venga mantenuto costantemente funzionante;

43. individuare con apposita segnaletica i pozzetti fiscali e le prese campione con apposita codifica;

44. svuotare la vasca di prima pioggia, a conclusione dell’evento meteorico, entro le successive 24 ore attraverso il rilancio delle stesse acque in capo all’impianto di trattamento della Ditta;

45. comunicare tempestivamente ad ARPA Lazio, sezione provinciale di Frosinone, qualunque arresto totale e/o parziale non programmato dell’impianto di trattamento e la rimessa a regime del medesimo nonché anomalie interne allo stabilimento che diano o possano dar luogo a situazioni particolari. In tale eventualità il gestore dovrà garantire che siano effettuate procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l’attuale situazione ambientale;
46. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

Acque di falda 

Per le rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Ditta dovrà, in particolare:

47. monitorare le acque di falda, nei piezometri indicati con il codice N1 e N2, secondo quanto stabilito dal Piano di Monitoraggio e Controllo, di intesa con ARPA Lazio; 

48. monitorare a propria cura e spese, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, le acque interagenti con l’attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all’Area 2A/12 – “Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall’Area stessa;

SEZIONE D - RUMORE
Non avendo il  Comune di Cassino provveduto alla zonizzazione acustica del territorio, e in attesa di tale adempimento, i limiti assoluti di immissione da rispettare (trattasi di area a prevalente carattere industriale con presenza di diverse realtà abitative) sono quelli richiamati nell’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. del 01.03.91 e s.m.i. riferiti all’art. 2 tab. II del D.M. 1444/68 di seguito riportati  per la zona “Tutto il territorio nazionale”: 

70dB (A) (giorno) / 70dB (A) (notte)

(In futuro il piano di zonizzazione classificherà l’area presumibilmente come Classe V “Aree prevalentemente industriali” con i limiti coincidenti con quelli su richiamati)

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Ditta dovrà, in particolare:
49. evitare, nell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti autorizzata, gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni;

50. effettuare, secondo le indicazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo riportato in allegato, entro il 2009, una verifica dell’impatto acustico generato dall’impianto, anche attraverso l’esecuzione di rilevamenti fonometrici. Particolare attenzione andrà data al monitoraggio acustico lungo il confine dello stabilimento per il rispetto dei limiti assoluti di immissione (si sottolinea come l’area ricada nella Classe VI “Area esclusivamente industriale”) con particolare attenzione per quei punti a maggior impatto. Le risultanze di tali valutazioni, presentate in modo conforme ai dettami del D.M. 16/03/98, dovranno essere trasmesse all’autorità competente, all’ARPA Lazio e al Comune di Cassino;

51. nel caso in cui il Comune di Cassino provveda all’approvazione della zonizzazione acustica del proprio territorio, la Società dovrà attenersi ai limiti nella stessa previsti;

SEZIONE E – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

In caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi, la Società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

52. tenere presso i siti di stoccaggio prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento;

53. intercettare le acque meteoriche ed invio delle stesse verso l’impianto di trattamento degli effluenti o verso eventuali altri invasi esistenti. In questo ultimo caso la società dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge, una volta terminata l’emergenza;

54. mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l’ambiente e/o per la sicurezza esistenti;

55. dare tempestiva comunicazione, nei termini di legge, dell’anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni;
56. in caso di fermo dell’impianto, provvedere a sospendere i conferimenti da parte di terzi, e ad avviare ogni azione volta al corretto smaltimento dei rifiuti presenti in impianto.
SEZIONE F - GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO

Per il rispetto delle condizioni di cui alla presente sezione, la Ditta dovrà, in particolare:
57. ripristinare,a i sensi della vigente normativa in materia di bonifiche e ripristino ambientale, e all’atto della cessazione dell’attività, il il sito su cui insiste l’impianto, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio;

58. In ogni caso, provvedere a:

- lasciare il sito in sicurezza;

- svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto; 

- rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;

59. comunicare, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, alla Regione, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Cassino nonché ad ARPA Lazio, un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti; l’esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.
Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.
APPENDICE I

Elenco rifiuti, quantità e operazioni autorizzate società Sila s.r.l.:

	Codice CER
	Quantità      [tonnellate/anno]
	Operazioni di gestione Autorizzate

	010504  (Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci)
	50
	D15

	020101   (Fanghi da operazioni di lavaggio)
	500
	D15 – D8 – D9

	020106 (Feci animali, urine e letame [comprese le lettiere usate] effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito)
	500
	D15 – D8 – D9

	020201  (Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia)
	400
	D15 – D8 – D9

	020301 (Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio,pulizia,sbucciatura,centrifugazione e separazione di componenti)
	400
	D15 – D8 – D9

	020502  (Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti)
	500
	D15 – D8 – D9

	020702  (Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche)
	30
	D15 – D8 – D9

	020704  (Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione)
	30
	D15

	030305 (Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta)
	30
	D15 – D8 – D9

	030309 (Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio)
	30
	D15– D9

	060314  (Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313)
	30
	D15 – D9

	070512  (Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511)
	30
	D15 – D8 – D9

	070514  (Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513)
	30
	D15

	070612  (Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611)
	700
	D15 – D9

	080116  (Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115)
	500
	D15 – D8 – D9

	080120 (Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 080119)
	500
	D15 – D8 – D9

	080202 (Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici)
	30
	D15 – D9

	080307 (Fanghi acquosi contenenti inchiostro)
	30
	D15 – D8 – D9

	080308 (Rifiuti liquidi contenenti inchiostro)
	200
	D15 – D8 – D9

	Codice CER
	Quantità      [tonnellate/anno]
	Operazioni di gestione Autorizzate

	080414  (Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413)
	30
	D15 –  D9

	080416 (Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi, sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415)
	30
	D15 –  D9

	100121  (Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120)
	30
	D15 – D8 – D9

	100123  (Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10119)
	30
	D15 –  D9

	101213  (Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti)
	30
	D15 – D8 – D9

	110110 (Fanghi residui di filtra​zione,          diversi da quelli di cui alla voce 110109)
	30
	D15 – D8 – D9

	110112 (Soluzioni acquose di lavag​gio, diverse da quelle di cui alla voce 100111)
	330
	D15 – D8 – D9

	110114 (Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113)
	30
	D15 – D8 – D9

	120115 (Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114)
	30
	D15 – D8 – D9

	160304  (Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303)
	30
	D15 – D9

	160306  (Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305)
	700
	D15 – D8 – D9

	160509 (Sostanze chimiche di scarto di​verse da quelle di cui alle voci 160506  160507 e 160508)
	100
	D15 –  D9

	190703  (Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702)
	19.100
	D15 – D8 – D9

	190805 (Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane)
	800
	D15 – D8 – D9

	190812 (Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue indu​striali, diversi da quelli di cui alla voce 190811)
	400
	D15 – D8 – D9

	190814  (Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813)
	330
	D15 – D8 – D9

	190902 (Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua)
	30
	D15 – D8 – D9

	190903 (Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione)
	30
	D15 – D8 – D9

	190906 (Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine scambio ionico)
	30
	D15 – D9

	191106  (Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 191105)


	30
	D15 – D8 – D9

	Codice CER
	Quantità      [tonnellate/anno]
	Operazioni di gestione Autorizzate

	200130  (Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129)
	30
	D15 – D8 – D9

	200304  (Fanghi delle fosse settiche)
	3130
	D15 – D8 – D9

	200306 (Rifiuti della pulizia delle fognature)
	330
	D15 – D8 – D9


I rifiuti autorizzati, generati durante il trattamento e smaltiti in impianti esterni sono i seguenti:

	Codice CER
	Quantità      [tonnellate/anno]
	Operazioni di gestione Autorizzate

	150203 (Assorbenti, materiali filtranti e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202)
	1000
	D15

	190814 (Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813)
	500
	D15



[image: image2.emf]Appendice II



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image3.emf]Appendice III


Il Direttore del Dipartimento Territorio





(Dott. Raniero De Filippis)
PAGE  
1

_1307518032.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE II 


Planimetria Stoccaggi 


 


 
Gestore: SILA s.r.l. 


P.IVA e C.F.:  00169520608 


Sede Legale e Operativa: via Cerro Antico snc, 03043 Cassino (FR)                             


 










_1307518027.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APPENDICE III 


Planimetria scarichi idrici 


 


 
Gestore: SILA s.r.l. 


P.IVA e C.F.:  00169520608 


Sede Legale e Operativa: via Cerro Antico snc, 03043 Cassino (FR)                             


 










